ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли VIADRUS G300 и доставка и монтаж, чрез закупуване на два броя отоплителни чугунени водогрейни котли тип „De Dietrich“ с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за управление и съответната окомплектовка, както и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация /ВОИ/ - подмяна на тръбни връзки по отоплителната система.“

ДО:____________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:_________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр...................... ул................................. №..........., тел.:..................., факс:......................., e-mail:......................................, Булстат/ЕИК:.....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет.

Предлагаме цена за изпълнение на всички дейности съгласно Техническите спецификации и останалите изисквания в документацията за участие в процедурата, както следва:

Цифром ……………Словом:………………………лева без ДДС.

Цифром ……………Словом:………………………лева с ДДС.

Предложената цена е формирана както следва:

| № | Наименование | мярка | количество | ед.цена без ДДС /лв/ | общо цена без ДДС /лв/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Подмяна на отоплителни водогрейни котли, подобряване работата на котелната инсталация |
| 1 | Отоплителен чугунен водогреен котел De Dietrich с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект горелки тип „De Dietrich“ или еквивалентно/и, табло за управление и съответната окомплектовка, както следва: Отоплителен чугунен водогреен котел Тип на котела GT 339; полезна мощност 280-330kW; водно съдържание 196l] водно съпротивление при ∆t = 20К(1) 36.0mbar] обем на газов кръг 0,378м³; горивна камера: еквивалент Ø 377мм дълбочина 1371мм обем 0.226м³ масов разход на продукти за изгаряне: нафта за битово потребление 560kg/h налягане на горивната камера 2,5 mbar; температура на комина <210°С; нетно тегло 1230кг.; нафтов/газов котел; годишна работна ефективност до 95,1%; мин. температура на топлоносителя 30°С; елементи на водонагревателното тяло от евтектичен чугун; три ходов димоотвод; голям обем на херметизираната пещ и ниско съпротивление на газ врата с обратима панта подсилена изолация, ниски загуби в режим на готовност. Горелки: 2 – степенни нафтови горелки (М 302-S или еквивалентно/и) тествани и настроени за предварително зададена работа; ниски емисии за замърсяване NOх<120 mg/kWh; горелки съвместими с котли De Dietrich GT 330/430 и САВК 8 до 35 или еквивалентно/и; горелки, които могат да бъдат монтирани на всички марки котли; устойчива стомана; безопасни, ефективна работа със системата Aeraulic DUO – PRESS или еквивалентно/и; управление на въздушния поток от серомотор; тиха работа. | бр. | 2 |  |  |
| 2 | Филтър нафтов с ел. подгревател и термостат | бр. | 2 |  |  |
| 3 | Мека връзка ½ за дизелово гориво с дължина 0,6 метра | бр. | 2 |  |  |
| 4 | Омекотител за вода 2,4 м³/ч | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Автомат за допълване на ВОИ с манометър ф ½ до 3bar | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Кран Бътерфлай Ду 100 комплект с фланци | бр. | 4 |  |  |
| 7 | Преход стоманен от Ду 100/Ду 65 | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Възвратни клапи мигалки Ду 100 комплект с фланци | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Автоматични обезвъздушители с възвратни клапи | бр. | 4 |  |  |
| 10 | Кран сферичен ½ | бр. | 6 |  |  |
| 11 | Помпа GRUDFOS MAGNA 1 32-60/230 V или еквивалентно/и | бр. | 2 |  |  |
| 12 | Холендери за помпа GRUDFOS MAGNA 1 32-60/230 V или еквивалентно/и | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Сферични вентили ф ¼ или еквивалентно/и | бр. | 2 |  |  |
| 14 | Възвратна клапа ф 1 ¼ | бр. | 2 |  |  |
| 15 | Стоманена тръба ф 1 ¼ | м | 10 |  |  |
| 16 | Колена тип ГИК ф 1 ¼ | бр. | 4 |  |  |
| 17 | Стоманена тръба ф 100х3,6 | м | 12 |  |  |
| 18 | Колена тип ф100х3,6 | бр. | 6 |  |  |
| 19 | Топлоизолация от минералната вата с алуминиево фолио | м² | 1,2 |  |  |
| 20 | Тръба полипропилен с алуминиева вложка ф20х2,8 | м | 20 |  |  |
| 21 | Преход от полипропилен ф20 х 2,8 на метал ф ½ | бр. | 8 |  |  |
| 22 | Възвратна клапа ф ½ | бр. | 2 |  |  |
| ТОТАЛ: |  |  |
| II. РЕМОНТ НА ВОИ /вътрешна отоплителна инсталация/ |
| 1 | Радиаторен вентил ф½ с термоглава | бр. | 125 |  |  |
| 2 | Радиаторен вентил ф½ | бр. | 125 |  |  |
| 3 | Тръба полипропилен с алуминиева вложка ф20х2,8 на метал ф½ | м | 948 |  |  |
| 4 | Преход от полипропилен с алуминиева вложка ф20х2,8 на метал ф½ | бр. | 500 |  |  |
| 5 | Скоба за укрепване на тръба полипропилен ф20х2,8 | бр. | 300 |  |  |
| 6 | Дюбел с винт за захващане на скоба за укрепване на тръба | бр. | 300 |  |  |
| 7 | Коляно 90° от полипропилен ф20/мъжко/женско/ | бр. | 375 |  |  |
| ТОТАЛ: |  |  |

Декларираме, че предложените от нас единични цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на документацията за участие по процедурата и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Предложената от нас цена е съобразена с максималната прогнозна стойност.

Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение /застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на задълженията по договора, в размер на 5 % от стойността на договора. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние сме съгласни да се придържаме към това ценово предложение за срок от 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

При несъответствие между посочените с цифри и изписаните с думи цени, ще се вземат предвид изписаните с думи.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

_________________________   (длъжност на представляващия участника)

Дата: ______________